

Акт обследования общего имущества многоквартирного дома по адресу:
п.Зелёный,  Московская область, ул. Школьная дом №11

п. Зелёный                                                                        дата:  04.06-2019 г.
 
Начало обследования:                      17.12-2018 г.
Окончание обследования:                04.06-2019 г.
Комиссией в составе
1.Кузнецовой  А.А.  собственник кв.№240 
2.Марьина  Е. В        собственник кв.№340    
3.Романова  З.Н.       собственник кв.№341 
4. Стрекозова Л.М.   собственник кв.№224 

по инициативе собственника квартиры № 240 было обследовано общее имущество МКД №1 1
В ходе осмотра были обнаружены следующие нарушения установленных законодательством норм и правил технической эксплуатации жилищного фонда:
с 1-й подъезда  по  6-ой подъезд: 
Входные группы:  Стены блёклые жёлтого цвета , почтовые ящики срочно требуют окраски,  двери требуют окраски и ежемесячное мытьё, паутина,  лампы освещения  без коробов –опасно и  убого.
Поэтажные холлы: Двери  на балконы грязные и требуют окраски, освещение –горит по одной лампе,  лампы  без коробов, металлические  межквартирные входные двери- грязные  и требуют влажной уборки.
Мусопроводные тамбуры:  Во всех подъездах  отсутствует освещение, мусопроводы обшарпаны  и требуют окраски, частично захламлены. На этажах где самовольно установлены  перегородки для хранения личных  вещей, кому принадлежат эти помещения УК не знает.
Пожарные  лестницы: Грязные стены, полы, двери –  обшарпанные, исписанные  ,плохое освещение –требуют косметический ремонт.
1. Очень грязная  пожарная  лестница на 1 этаже 1-го подъезда.
2. Плохое  состояние  дверей в 3-ем, 4-ом и 5-ом подъездах.

  Балконы   -заляпаны  10-летней строительной грязью, не убираются по 5-6 месяцев
Лифты:   Все лифтовые кабины   требуют окраски, на дверях  грязь, подтёки, ржавчина
Подвал:  захламлён , используется сотрудниками УК «Экосервис»  для хранения своих личных вещей. 
Технический  этаж: находился строительный мусор, что является фактом отчуждения третьим лицам без разрешения общего собрания.  
Генеральный директор ничего внятного объяснить не мог или не хотел.
 
Фасад – грязные  стены со строительной  бетонной грязью, паутиной, плафоны  освещения грязные
Список, подъездов и этажей , где установлены перегородки  в мусопроводных тамбурах
на 4.06  -2019 года 
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  Подписи членов комиссии:
  [image: Подпись Кузнецова А.]            [image: Подпись Марьиной]                  [image: Романова З.н.]                  [image: Подпись Стрекозовой]
/Кузнецова А.А./        /Марьина Е.В./         /Романова З.Н./            /Стрекозова Л.М./


Приложение    к АКТУ  № 1 от 04.06-2019 г.
                             ФОТО отчёт:
1-ый подъезд
Подвал
[image: G:\27.11-2018 ТСН-Наш Дом-11\Общее имущество\Инвентаризация имущества\Апрель-2019\20190404_111034.jpg]            [image: G:\27.11-2018 ТСН-Наш Дом-11\Общее имущество\Инвентаризация имущества\Апрель-2019\20190404_111016.jpg]
Мусопроводный тамбур
[image: G:\27.11-2018 ТСН-Наш Дом-11\Общее имущество\Инвентаризация имущества\04.06-2019 Фото доказательства\24.06-2019 с фотоаппарата инвент\DSCN0956.JPG]       [image: G:\27.11-2018 ТСН-Наш Дом-11\Общее имущество\Инвентаризация имущества\Апрель-2019\17.01-2019 1-ый подъезд.jpg]



Освещение                                                                 

[image: DSCN0964]             [image: G:\27.11-2018 ТСН-Наш Дом-11\Общее имущество\Инвентаризация имущества\04.06-2019 Фото доказательства\24.06-2019 с фотоаппарата инвент\DSCN0982.JPG]
  Балконы
[bookmark: _GoBack]            [image: G:\27.11-2018 ТСН-Наш Дом-11\Общее имущество\Инвентаризация имущества\04.06-2019 Фото доказательства\24.06-2019 с фотоаппарата инвент\DSCN0970.JPG]   [image: дверь молот]
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