Акт обследования общего имущества многоквартирного дома по адресу:

п.Зелёный,  Московская область, ул. Школьная дом №11

п. Зелёный                                                                        дата:  04.06-2019 г.

Начало обследования:                      17.12-2018 г.

Окончание обследования:                04.06-2019 г.

Комиссией в составе

1.Кузнецовой  А.А.  собственник кв.№240

2.Марьина  Е. В        собственник кв.№340

3.Романова  З.Н.       собственник кв.№341

4. Стрекозова Л.М.   собственник кв.№224

по инициативе собственника квартиры № 240 было обследовано общее имущество МКД №1 1

В ходе осмотра были обнаружены следующие нарушения установленных законодательством норм и правил технической эксплуатации жилищного фонда:

с 1-й подъезда  по  6-ой подъезд:

Входные группы:  Стены блёклые жёлтого цвета , почтовые ящики срочно требуют окраски,  двери требуют окраски и ежемесячное мытьё, паутина,  лампы освещения  без коробов –опасно и  убого.

Поэтажные холлы: Двери  на балконы грязные и требуют окраски, освещение –горит по одной лампе,  лампы  без коробов, металлические  межквартирные входные двери- грязные  и требуют влажной уборки.

Мусопроводные тамбуры:  Во всех подъездах  отсутствует освещение, мусопроводы обшарпаны  и требуют окраски, частично захламлены. На этажах где самовольно установлены  перегородки для хранения личных  вещей, кому принадлежат эти помещения УК не знает.

Пожарные  лестницы: Грязные стены, полы, двери –  обшарпанные, исписанные  ,плохое освещение –требуют косметический ремонт.

- Очень грязная  пожарная  лестница на 1 этаже 1-го подъезда.

- Плохое  состояние  дверей в 3-ем, 4-ом и 5-ом подъездах.

Балконы   -заляпаны  10-летней строительной грязью, не убираются по 5-6 месяцев

Лифты:   Все лифтовые кабины   требуют окраски, на дверях  грязь, подтёки, ржавчина

Подвал:  захламлён , используется сотрудниками УК «Экосервис»  для хранения своих личных вещей.

Технический  этаж: находился строительный мусор, что является фактом отчуждения третьим лицам без разрешения общего собрания.

Генеральный директор ничего внятного объяснить не мог или не хотел.

Фасад – грязные  стены со строительной  бетонной грязью, паутиной, плафоны  освещения грязные

Список, подъездов и этажей , где установлены перегородки  в мусопроводных тамбурах

на 4.06  -2019 года

| ЭТАЖИ | 1-ый подъезд | 2-ой подъезд | 3-ий подъезд | 4-ый подъезд | 5-ый подъезд | 6-ый подъезд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | + |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | + |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | + |  |  |  |
| 6 |  | + |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | + | + |
| 8 |  | + |  | + | + | + |
| 9 |  |  |  |  |  | + |
| 10 |  | + |  |  |  | + |
| 11 |  | + |  |  |  | + |
| 12 | + | + |  |  |  | + |
| 13 | + |  |  |  |  | + |
| 14 |  |  | + |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |

Подписи членов комиссии:

/Кузнецова А.А./        /Марьина Е.В./         /Романова З.Н./            /Стрекозова Л.М./

Приложение    к АКТУ  № 1 от 04.06-2019 г.

ФОТО отчёт:

1-ый подъезд

Подвал

Мусопроводный тамбур

Освещение

Балконы